青岛市城市供热服务规范

青岛市城市管理局

青岛市市场监督管理局

2020年9月

前  言

为进一步规范供热用热行为，提升供热服务质量，维护供热用热双方的合法权益，保障和改善民生，促进能源节约，加快供热行业的信息化、智慧化，依据《青岛市供热条例》，结合青岛实际，参照《城镇供热服务》（GB/T 33833-2017）及《城镇冬季供热服务规范》（DB37/T 3799-2019），在《青岛市城市供热服务规范》（DB3702/FWSZGY 003—2013）的基础上进行了细化和完善，形成了本规范。本规范新增了总则、保险与理赔、服务质量评价3项内容，同时对供热质量、运行与维护、业务办理、服务要求等7项内容进行了修改完善。

目录

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 供热系统	1

3.2 供热设施	1

3.3 供热经营企业	2

3.4 热用户	2

3.5 热用户自有供热设施	2

3.6 供热服务	2

3.7 热用户室温合格率	2

3.8 供热设施抢修响应率	2

3.9 投诉处理及时率	2

3.10 运行事故率	2

3.11 投诉处结率	2

4 总则	2

4.1 服务体系	2

4.2 服务原则	2

5 供热质量	3

5.1 供热温度	3

5.2 供热时间	4

5.3 供热水质	4

5.4 室温监测	4

6 运行与维护	4

6.1 运行管理	4

6.2 供热安全	5

6.3 检修维修	5

6.4 应急处置	5

6.5 经营要求	6

7 业务办理	6

7.1 业务受理	6

7.2 申请服务	6

7.3 收费、退费	7

7.4 施工服务	7

7.5 停止、恢复用热	8

7.6 入户调试	8

7.7 室温检测	8

7.8 热用户漏水处理	8

7.9 延伸服务	8

7.10 投诉处理	9

8 服务要求	9

8.1 信息服务	9

8.2 人员要求	10

8.3 服务场所	10

9 保险与理赔	11

10 服务质量评价	11

10.1 评价方式	11

10.2 自我评价	11

10.3 社会评价	11

10.4 评价指标	12

11 监督管理	13

11.1 外部监督	13

11.2 服务质量自我评价	13

11.3 服务质量改进	13

- 适用范围

本规范规定了青岛市城市供热服务的术语和定义、总则、供热质量、运行与维护、业务办理、服务要求、保险与理赔、服务质量评价及监督管理。

本规范适用于青岛市城市以热水为介质为民用建筑提供的集中供热服务，包括：

a）供热经营企业提供的供热服务；

b）热用户规范用热；

c）热用户、相关管理部门及机构对供热服务质量的评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB l576 工业锅炉水质标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 33833 城镇供热服务

GB/T 17242 投诉处理指南

GB/T 50893 供热系统节能改造技术规范

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

CJJ 34 城镇供热管网设计规范

CJJ/T 88 城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ203 城镇供热系统抢修技术规程

CJJ28 城镇供热管网工程施工及验收规范

DB37/T 3799-2019 《城镇冬季供热服务规范》

《山东省供热条例》

《青岛市供热条例》

《青岛市居民住宅供热室内温度测量规范》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

  - 供热系统

由热源通过热力管网向热用户供应热能的系统总称。

  - 供热设施

供热经营企业用于供热的管道、换热系统和用热计量装置的总称。

  - 供热经营企业

利用自身生产或热源单位提供的热能从事供热经营的企业总称。

  - 热用户

从供热系统获得热能的单位或居民用户。

  - 热用户自有供热设施

用热分户计量装置（不含）或入户端口起至户内的支管、散热器（含地埋管）及其附属设备的总称。

  - 供热服务

为满足热用户用热的需要，供热经营企业向热用户提供供热产品的相关活动。

  - 热用户室温合格率

室温检测合格户数与室温检测总户数的比值。

注：在供热范围内，选择有代表性的居民热用户进行检测，根据供热系统的不同和当地实际，选取一定比例的检测面积。采暖期内热用户室内供热温度不得低于18℃，厨房温度不得低于10℃；合同另有约定的按合同执行。

  - 供热设施抢修响应率

规定时间内抢修响应次数与应抢修响应总次数的比值。

  - 投诉处理及时率

规定时间内处理合理投诉次数与合理投诉总次数的比值。

  - 运行事故率

供热运行期间，因供热经营企业事故造成的停热时间和停热面积的乘积之和与整个采暖季应正常供热时间和应正常供热面积的乘积的比值。

  - 投诉处结率

合理投诉处结次数与合理投诉总次数的比值。

- 总则

  - 服务体系

供热经营企业应建立与其供热规模和热用户数量相适应的服务体系，并应能满足热用户的合理需求。

  - 服务原则

    - 一般要求

      - 供热服务应遵循安全第一、诚信为本、文明规范、用户至上的原则。

      - 供热经营企业应优化企业内部管理流程，提高服务效能。

    - 守法诚信

      - 供热经营企业和热用户应遵守国家和地方的法律、法规。

      - 供热经营企业应自觉接受社会监督，并应及时收集、分析和处理热用户意见。

    - 安全稳定

      - 供热经营企业应向热用户提供安全、稳定、合格的供热产品和应急服务。

      - 供热经营企业应为社会公共危机处理提供供热方面的安全保障。

      - 供热经营企业应在供暖期内提供全天候应急服务。

      - 供热服务过程中应保障人员和供热设施的安全，不应因服务质量问题对人身安全、生产、生活及环境等构成不良影响和危害。

      - 供热经营企业应依法保护热用户信息。

    - 及时便捷

供热经营企业应在规定或承诺的时限内，响应热用户对供热质量、维修和安全等方面的合理诉求，并向热用户提供方便、快捷的服务。

    - 公开公平

供热经营企业应向热用户公示服务业务流程、时限、收费依据、收费标准、服务电话、营业场所及平台等信息。在其供热范围内，应对热用户提供均等化服务。

    - 智慧环保

供热经营企业应充分利用先进的电子信息技术，加大传统供热设备技术改造力度，加快智慧供热平台建设，积极推动清洁供暖技术应用，促进供热行业向低成本、高效率、高质量、智慧化、精细化、人性化发展。

- 供热质量

  - 供热温度

采暖期内热用户室内供热温度不得低于18℃，厨房温度不得低于10℃；合同另有约定的按合同执行。

但因热用户遮蔽散热器、擅自改动室内供热设施等原因，致使供热质量不达标和造成相关损失的，由热用户承担责任。

  - 供热时间

    - 采暖期为每年的十一月十六日至次年的四月五日（城阳区、西海岸新区、即墨区及各县级市人民政府可以适当调整采暖期）。

    - 供热经营企业不应延后开始、中止或提前结束供热。

  - 供热水质

    - 供热水质应符合《城镇供热管网设计规范》CJJ34的要求。

    - 热力网补给水水质、凝结水水质应符合《工业锅炉水质标准》GBl576的规定；开式热水热力网补给水水质除应符合5.3.1的规定外，还应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749标准的规定。

    - 蒸汽管网排放的凝结水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962的规定。

  - 室温监测

    - 供热经营企业应建立热用户室内供暖温度抽测制度，逐步完善热用户室温远程监测系统，实时采集、自动远传，及时监测热用户室温情况。对不具备安全室温远程监测系统条件的热用户，应建立入户室温检测制度。

    - 采暖期内，供热经营企业应进行热用户室温监测，监测点的数量（远程监测和入户测温之和）不少于下列规定：

a) 供热面积在100万平方米（含）以下的按热用户数量的3%设置；

b) 供热面积在100万平方米～500万平方米（含）的按热用户数量的2%设置；

c) 供热面积在500万平方米以上的按热用户数量的1%设置。

    - 监测点的选择应根据供热系统二次管网中部和末端的不同位置，选择不同楼栋、房间和朝向，按上、中、下层次设置。比例为：

- a) 中部40%、末端60%；

- b) 阴面60%、阳面40%；

- c) 上层30%、中层30%、低层40%。

    - 抽测同一单元热用户数量不超过三户，不得连续二个采暖期抽测同一户。

    - 供热经营企业应按照本规范5.4.2、5.4.3及5.4.4条要求，制定整个采暖期的室温抽测方案（计划），确定好室温抽测的总户数、具体的热用户、检测时间、检测人员等，并严格执行。

    - 入户室温检测应按照《青岛市居民住宅供热室内温度测量规范》要求执行。

    - 入户检测数据和结果应经热用户确认。

    - 供热经营企业应充分利用远程监测和入户室温检测的相关数据，进行大数据分析，为供热系统的节能技术升级改造、优化调度、智慧供热等提供依据。

- 运行与维护

  - 运行管理

    - 供热经营企业应采用安全、环保、节能、高效、经济的供热技术和工艺，并应加快传统供热系统的数字化、信息化、网络化、智能化改造和智慧供热平台建设。

    - 供热经营企业应制定科学合理的供热系统运行方案，并应加强运行工况的智能调控、精准调控。

    - 供热经营企业应建立健全供热运行管理制度和各类系统设备运行维护技术规程，采取有效措施降低运行事故率。供热设施运行维护按《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ/T88的规定执行。

    - 供热经营企业应在采暖期前进行供热系统充水试压工作，必须明确充水试压时间，并提前七日通知热用户。应在采暖期开始前五日进行试供热，做好调试、排气等工作。

    - 供热经营企业应定期对供热设施进行维修、养护、更新。对供热系统进行节能改造时，应按《供热系统节能改造技术规范》GB/T50893规定执行。

    - 供热经营企业应通过合同约定等方式，确保供应热能、水、电、燃料的单位按约定参数和时间保障供应。

  - 供热安全

    - 供热经营企业应建立健全安全管理体系，制定安全工作规程、各类系统设备的运行规程、检修规程及相关的安全管理制度，并应定期更新。

    - 供热经营企业应对生产岗位工作人员定期进行技术培训，并应按国家相关规定持证上岗。

    - 供热经营企业应按规定设置安全警示标志。

    - 供热经营企业应指导热用户科学安全用热，并做好有关科学安全用热政策、知识、方法、行为等方面的宣传。热用户在采暖期前应对室内自用采暖设施进行检查，并应对存在隐患的室内自用采暖设施及时进行整改。

  - 检修维修

    - 供热经营企业应建立供热设施巡检制度并遵照执行。当发现存在隐患的供热设施时，应及时处理，消除隐患。

    - 供热经营企业应定期对其管理和受委托管理的供热设施进行巡线检查，运行事故率应低于2‰。

    - 供热经营企业的年度设备检修应避开采暖期并提前15日通知热用户，同时报告供热行政主管部门。若遇特殊情况，应服从供热行政主管部门的安排。

    - 供热期内因检修等有计划停热，应提前3日告知热用户；如遇停水、停电等非供热经营企业原因造成中断供热，供热经营企业应提前或及时通知热用户，水、电等恢复后尽快恢复供热。

    - 因热用户自身原因导致供热设施损坏或影响正常供热时，维修人员应向热用户解释原因并要求其及时修复。

  - 应急处置

    - 供热经营企业应建立应急响应机制，针对自然灾害、极端气候、恶意破坏、生产事故等严重影响正常供热服务的事件制定应急预案并定期组织演练，提高应急反应能力，并及时纠正和改进演练中发现的问题和隐患。

    - 应急预案应包括组织机构、应急响应措施、应急保障等内容。

    - 供热经营企业应建立与供热规模相适应的应急抢修队伍，并配备应急抢修设备、物资、车辆及通讯器材等。供热期间应实行全天候备勤。

    - 供热经营企业对发生故障的供热设施进行抢修应按《城镇供热系统抢修技术规程》CJJ203-2013的规定执行。

    - 当突发供热中断时，供热经营企业应采取下列措施：

- 应根据应急预案规定，决定是否需要启动相应等级的应急响应，同时立即组织连续抢修，直至修复投用；

- 供热期间设备发生故障后，应及时告知受影响热用户，因突发事故不能保证正常供热时，应在组织抢修的同时通知热用户（通过热用户信息平台系统、张贴告知等形式进行），并报告供热行政主管部门和其他有关部门。通知内容应包括停热原因、停热范围、预计恢复供热时间、抢修路段等，再次停热或超时停热时应再次通知热用户；

- 具备条件的，可采用移动热源提供临时供热。

    - 应配合有关部门、新闻媒体，做好舆情监控，妥善处理，避免事态扩大和虚假信息传播。当发生恶意破坏供热设施时，在及时报告公安部门的同时，应采取科学的先期处置措施，做好由此产生次生灾害的防范工作，力争将损失降到最低程度。

  - 经营要求

    - 供热经营企业从事供热生产经营活动，应按相关规定取得供热经营许可。

    - 供热经营企业应按《青岛市供热条例》规定受理用热申请并办理相关手续。

    - 供热经营企业应连续、保质、保量供热。供热企业在采暖期内不得停业、歇业；在非采暖期拟停业或者歇业的，应当在采暖期开始日的六个月前提出申请，市供热行政主管部门应当自收到申请之日起二十日内作出是否批准的决定。

    - 供热经营企业应加强服务文化建设，确立服务理念、原则，并制定服务中长期规划和年度工作计划。

- 业务办理

  - 业务受理

    - 供热经营企业应通过其官网、营业网点和微信公众平台等多种渠道提供用热业务服务，并应明确需提供的全部资料、业务流程、办理渠道、办理时限、相关收费项目和标准以及政策依据。

    - 供热经营企业应积极推行“一站式服务”。对服务事项的办理应在规定时间内完成，并明确是否能够办理。不能办理的或有特殊情况的，应告知原因和解决建议。

    - 供热经营企业应按照《青岛市燃气供热便民服务事项一本通》要求进行各项业务办理。

    - 热用户办理增、减、停、复热等业务时，供热经营企业应核实热用户提交的相关资料，做好备查登记，并依据相关政策及标准进行热费结算。

  - 申请服务

    - 需要申请用热的单位和居民，按照《青岛市供热条例》相关规定，可向供热经营企业申请办理用热手续。

    - 申请用热答复处置规程：热用户申请→供热经营企业落实→确定反馈内容→向热用户进行答复。答复时做到态度和蔼、简明扼要、实事求是。

    - 对具备供热条件的单位和热用户说明申请供热办理程序，为单位和热用户提供方便。对不具备供热条件的单位和热用户说明原因。

  - 收费、退费

    - 新用户申请集中供热，应提供用户信息和房产信息，以确定供热配套费、供热设施安装费和今后供热费的计费信息。

    - 供热经营企业应当在约定的时间,按照物价部门的相关规定收取供热费，热费价格调整时，应及时告知热用户。热用户应当按照规定及时向供热经营企业缴纳热费，对无正当理由逾期不缴纳供热费的，应当按照供用热合同的约定支付违约金。无合同约定的按工商部门统一合同文本中规定的违约金比例支付。供热经营企业不得因个别热用户不缴费而牵连整单元整栋楼或整个小区用热。

    - 采暖期过后，按规定需办理退还热费的，供热经营企业应当在当年的6月30日前，向热用户办理退费手续。因热用户原因未能办理退费的或双方另有约定的，可在下一采暖期交费时予以核减或按约定执行。

    - 采暖期开始前供热经营企业应通知热用户及时缴纳供热费，在规定时间内热用户如未缴纳热费，供热经营企业应以张贴告知、电话通知等形式告知热用户进行催费，并保留催费证明；如热用户继续不缴纳热费，对具备断热条件的，供热经营企业可实施断热，或按照合同约定进行处理。

    - 供用热双方或单方对热计量表准确度有异议时，经对方同意后，可委托具备相应资格的计量检定机构对热计量表进行检定校准。具体事宜可按以下方式处理：

- a）当供热经营企业为异议方时，不论检定结果是否合格，因检定事宜产生的一切费用均由供热经营企业承担。

- b）当热用户为异议方时，如检定结果为合格，因检定事宜产生的一切费用均由热用户承担；如检定结果为不合格，因检定事宜产生的一切费用均由供热经营企业承担。

- c）实施供热计量收费的热用户，因热计量表损坏等非人为原因造成计量数据失真的，按面积收费结算。

  - 施工服务

    - 应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）、《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28）及《城镇供热管网设计规范》（CJJ 34）的要求。

    - 室内施工在施工前，应做好各种准备工作，室内钻孔应采取无尘措施；工程完工后，请热用户在《工程安装征询意见表》上签字并填写意见。

    - 施工中应自觉执行不吃、拿、卡、要、刁难热用户，更不能以各种理由变相要挟热用户。

    - 规范施工，严把质量关。工程设计方案应当科学、准确，符合实际情况；设计人员应当深入施工一线，帮助施工人员解决好施工中的疑难问题。室内施工工程应同时以制式标牌公示设计和施工方案、供热经营企业服务电话。施工人员应当按照设计图纸进行安装，不得随意变更设计，如热用户提出其他要求，双方可进行协商。

    - 严格施工岗前培训。上岗前，施工人员应认真学习有关施工、服务规范，并对学习情况做好记录，培训不合格者不得上岗；施工队负责人应积极提高自身素养，严格要求，管理好施工队伍。

    - 施工现场应采取有效措施，控制扬尘、噪声和路面污染。施工材料堆放应整齐有序，现场宿舍应保持内外整洁。工程完工后，应对现场进行彻底清理，做到料清、场地净，恢复道路平整。

  - 停止、恢复用热

热用户停止用热或恢复用热，应当在每年的采暖期开始三十日前，向供热经营企业提出申请并办理手续。

  - 入户调试

    - 准备工作应做到备齐检修工具、备齐检修材料、备齐清洁用具。

    - 调试工作应做到及时到位、及时检修、及时回访。

    - 操作步骤：文明敲门打招呼；开门后，告知热用户：我是××供热公司××号服务员上门服务；入户时穿好鞋套、铺好工作垫；在工作垫上摆好维修工具及材料；准备好接水器具，放在合适位置；检修故障，判断准确，处理及时；清理维修现场，恢复原来面目；检修完毕，请热用户填好工作单并礼貌道别；及时回访热用户，征求热用户意见。

  - 室温检测

    - 热用户认为室温不达标的，可要求供热经营企业进行室温检测。接到热用户测温要求后，供热经营企业应按照《青岛市供热条例》在规定的时限内对热用户家中供热温度进行测量，供热温度测量应符合《青岛市居民住宅供热室内温度测量规范》相关要求。

    - 测温入户应做到工具备齐，测温表、记录表格备齐，鞋套备齐，严格按照测温规范操作。

    - 经测定，确认被测房间供热温度不达标，按以下方式处理：

- a）属于供热经营企业原因的，供热经营企业应当采取措施，保证供热温度达到规定标准。在供热温度达标之前的期间，为室温不合格的天数。对室温不合格的天数，供热经营企业应当按照《青岛市供热条例》标准向热用户退还热费；

- b）属于热用户自有设施原因的，热用户应按照技术要求进行整改，室温不达标期间热费不予减收；

- c）热用户对室温检测有异议的，可要求供热经营企业提供测量器具的检测报告。

  - 热用户漏水处理

- a)发现漏水或接到相关报告后，应在1小时内到达现场抢修。

- b)准备工作：维修工具备齐、维修材料备齐、清洁用具备齐。

- c)行动应做到：快反应、快处理、快沟通、快研究。

- d)操作步骤：热用户来电后，工作人员简要问明漏水情况，初步判定漏水原因，简单指导热用户处理；开门后，告知热用户：我是××供热公司××号服务员上门服务；入户之前穿好鞋套；帮助热用户清理现场，对漏水点进行维修；在维修结束后请热用户填好工作单并礼貌道别；及时回访热用户，询问处理进程，征求热用户意见。

  - 延伸服务

- 供热经营企业应热用户要求对其自有供热设施进行维修时，针对收费项目应事先向热用户明示维修项目、收费标准、消耗材料等清单，经热用户签字确认后实施维修。

  - 投诉处理

    - 供热经营企业应建立热用户投诉受理制度，并应为热用户提供电话、网络、营业场所等多种方式的投诉途径。青岛市供热行业服务监督电话为：12319。

    - 供热经营企业应在采暖期设二十四小时客户服务热线，宜实施“一号多机”，确保及时受理热用户的电话投诉，并应做好记录。

    - 供热经营企业接到投诉后，应当按照下列规定处理：

供热投诉处理应参照《投诉处理指南》GB/T 17242规定程序进行。供热企业应明示办事程序，设立投诉受理机构，公开供热投诉服务电话，安排人员24小时值守。非企业原因，无法在规定时间内办理的，应向投诉人做出解释。处结率应达到100%。因未能及时处理热用户的投诉，给热用户造成损失的，供热企业应根据《山东省供热条例》等规定或供用热合同约定承担相应责任。

a）对供热设施漏水的投诉，必须在接到投诉后的一小时内到达现场抢修；

b）对供热温度等有关供热质量的投诉，在采暖期开始后的十日内，必须在接到投诉后的五小时内到达现场处理；在采暖期的其他时间，必须在接到投诉后的二小时内到达现场处理。

- 服务要求

  - 信息服务

    - 供热经营企业应依托网络技术积极搭建综合信息服务平台，推进热线系统、官方网站、微信公众号、支付宝等多项服务渠道的信息交互、功能互补，满足热用户电话或网上报装（开通）申请、咨询、预约、查询、投诉、交费、报修、报停等业务需求，提升业务办理效率。

    - 供热经营企业应建立健全热用户服务档案，并依法保护热用户信息。

    - 供热经营企业应向热用户公布供热服务信息，信息可包括下列内容：

- 政策法规；

- 供热经营企业名称和地址；

- 所属换热站地址及电话；

- 业务流程及办理时限；

- 客服热线；

- 服务场所；

- 供热时间；

- 供热质量；

- 收费标准及缴费方式；

- 供用热双方的权利与义务；

- 报修电话；

- 监督电话。

    - 信息服务可通过下列渠道提供：

- 电子服务平台，可包括供热经营企业网站及微博、微信等；

- 电话、传真和自助终端设施；

- 营业场所或维修站点；

- 供热安全使用手册及其他宣传材料；

- 电视、报纸及其他媒体。

    - 信息服务渠道应保持畅通，并应根据供热规模的发展及时扩展以满足热用户需要。

  - 人员要求

    - 供热经营企业应对服务人员进行岗前业务培训和定期培训，满足其业务需求。

    - 服务人员应当身着整洁的企业标识服，配戴有企业统一标志的工作牌、统一服务用语、统一工作规范、统一作业流程。

服务人员应着装整洁、举止文明、用语规范、业务熟练、掌握较好的沟通力及服务技巧，受理业务应使用普通话，应主动、礼貌、热情，不推诿、搪塞。

    - 上门服务应实行预约制度，并应符合下列要求：

- 服务人员应按约定时间到达，无法按时到达的，应及时与热用户取得联系；

- 应携带工具箱和鞋套；

- 入户时应主动出示证件；

- 在搬动热用户物品时应轻拿轻放；

- 服务完成后应清理现场，并带走作业垃圾；

- 服务记录应真实、完整，并请热用户签字确认。

    - 服务人员在上门服务完成或解决投诉问题后应进行信息反馈。信息反馈内容应包括服务人员姓名、热用户信息、处置时间、处置结果、热用户满意度等。

    - 遇特殊时期的服务要求：

- 对热用户供热服务诉求应先电话联系，对暖气不热等情况提供远程指导，对确实需要入户服务的准备工作应做到：按规范做好配备防护措施、携带消毒工具等入户准备工作，及时规范入户服务；服务结束后，要确保做好对供热设施消毒等各项工作。

    - 供热经营企业应对所有投诉热用户进行回访。

  - 服务场所

    - 供热经营企业应合理布局服务场所，服务场所的数量和营业面积应与其供热服务区域范围相适应。

    - 服务场所工作区、接待区和服务区分割规范，门头标识统一，体现企业风格特色。设施应满足热用户服务需求，保持室内、外环境整洁，不放置与服务无关的物品。应设置无障碍通道。

    - 服务场所外应设置规范的标志和营业时间牌，内部应设置意见箱或意见簿、服务监督电话，并应明示供热服务信息。

    - 对热用户申请办理的服务事项或提出的咨询，应提供一次性告知、一站式服务。

    - 客服工作人员必须在电话铃响3声内接起，电话交流完毕应礼貌道“再见”。通常情况下，接听电话的工作人员不得中途挂断热用户电话。对热用户反映的问题要及时登记并转至相关部门进行落实。

    - 服务场所应向热用户提供查询相关资料的方式，可设置热用户自助查询的计算机终端。

    - 服务窗口宜安装实时录音及图像装置。

    - 当因特殊原因影响业务办理时，应张贴通知公告。

- 保险与理赔

  - 供热经营企业宜设立公众责任保险，履行社会责任，提升服务品质，规避企业风险。

  - 供热经营企业可自主确定投保项目，费率标准、承保条款等可通过公开招标方式或与保险公司协商确定。

  - 损失发生后，供热经营企业应第一时间通知保险公司到达现场，和热用户共同清点损失物品、确定损失程度，并应留有影像资料。

  - 当造成热用户或第三者人身伤亡时，供热服务人员应立即拨打出险报警及急救电话，将伤者就近送至医院；报险时应告知保险公司伤者所在医院，并应保留好现场照片和相关医疗票据。

  - 保险承保范围及赔偿应以保单为准。应由供热经营企业赔付的，双方就赔偿数额达成一致后，应在三十个工作日内将赔偿款交付受损热用户。

  - 供热经营企业在下列情况之一时不承担赔偿责任：

- a)热用户自有供热设施发生事故或故障造成的损失；

- b)热用户自行拆改过的设施发生事故或故障所造成的损失；

- c)建设单位负责维保期间发生的事故或故障，应由建设单位进行抢修并承担责任；

- d)间接损失。

  - 供热服务人员应配合保险公司调查取证工作，并应妥善保存属于理赔范围的损坏部件，取得相关方同意之后再行处理。

  - 供热服务人员接到理算报告后，应及时将理算金额通知受损热用户。

- 服务质量评价

  - 评价方式

- 供热服务质量的评价应实行企业自我评价和社会评价相结合的方式。

  - 自我评价

- 供热经营企业应依据本规范建立供热服务质量自我评价体系。供热经营企业自我评价可按《质量管理体系要求》GB/T19001的规定实施。

  - 社会评价

    - 社会评价指政府主管部门、协会、社会评价机构以及消费者组织对供热服务质量定期开展的热用户满意度测评，并利用媒体公布供热服务质量评价结果。

    - 评价数据可由以下渠道获得：

- 市民信访、投诉；

- 社会评价及调查机构对供热服务质量进行的调查；

- 热用户调查、专项服务项目咨询、社会征求意见、专家评议以及对企业服务窗口的调查。

  - 评价指标

    - 运行事故率应按式（1）计算：

- (h×d)H×D×100%

- S=              ..........（1）

- 式中：

S—运行事故率；

h—停热时间;

d—停热面积；

H—应正常供热时间；

D—应正常供热面积。

    - 供热设施抢修响应率应按式（2）计算：

- nN×100%Q=             ............（2）

- 式中：

Q—供热设施抢修响应率；

n—规定时间内抢修响应次数;

N—抢修响应总次数。

    - 热用户室温合格率应按式（3）计算：

- aA×100%

- C=             ............（3）

- 式中：

C—热用户室温合格率；

a—室温检测合格户数;

A—室温检测总户数。

    - 投诉处理及时率应按式（4）计算：

- tT×100%

- P=             ..........  （4）

- 式中：

P—投诉处理及时率；

t—规定时间内处理合理投诉次数;

T—合理投诉总次数。

    - 投诉处结率应按式（5）计算：

- mT×100%

- B=              ...........（5）

- 式中：

B—投诉处结率；

m—合理投诉处结次数;

T—合理投诉总次数。

    - 供热经营企业可定期向热用户公布供热设施抢修响应率、投诉处理及时率、投诉处结率数据。

    - 评价指标目标值见表。

表  评价指标目标值

| 评价指标 | 计算方法 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 运行事故率 | 10.4.1 | ≤2‰ |
| 供热设施抢修响应率 | 10.4.2 | 100% |
| 热用户室温合格率 | 10.4.3 | ≥99% |
| 投诉处理及时率 | 10.4.4 | ≥98% |
| 投诉处结率 | 10.4.5 | 100% |

- 监督管理

  - 外部监督

供热经营企业应自觉接受供热管理部门和其他有关部门的监督管理，并应定期收集和分析热用户意见，引入第三方评价机制，接受社会监督。

  - 服务质量自我评价

供热经营企业应定期对各部门和工作人员的服务质量进行评价分析，及时处理服务质量问题。

  - 服务质量改进

供热经营企业应依据供热管理部门的供热服务分析报告，制定并落实整改措施，持续改进服务质量。